附件2

太阳能热水系统关键技术产品申报条件

一、基本条件

（一）注册资金200万元人民币以上，注册时间3年以上，具有独立法人资格（中外合资企业要求在国内设有生产工厂）；企业年度总销售额4000万元以上。

（二）有固定的办公、生产场所、厂房、库房面积不少于10000平方米。

（三）设备必须取得全国工业产品生产许可证、3C认证、省级以上检测机构的检测报告。有完善的生产质量管理体系和售后服务保障体系。

（四）要求在湖南省设有经过工商注册的专门的设备代理商或下属办事机构（有常驻人员和固定的办公地点）及售后服务网点和人员，并储备一定的备品备件，专职售后服务人员不少于10人。

（五）具有太阳能热水系统设备的自主开发设计、生产、安装经验。

（六）太阳能集热器性能及材质要求：

由于太阳能整架承受的风荷较大，要求集热板和储水箱的支架能够抵御较大风荷载和防雷，须有防坠落安全措施，固定支架的使用寿命不得低于产品的使用寿命。

真空管集热器性能参数要求，须符合国家相关标准，其产品须通过国家级检测机构的检测。

平板集热器，须采用优质钢化玻璃面板；使用寿命不低于15年；平板型太阳能集热器的各项参数必须通过国家级检测机构的检测。

（七）售后服务承诺

1．维护要求，企业应具备完善的售后服务体系，对所安装的系统进行日常维护，系统运行故障时应在24小时内响应。

2．产品的整机保修不少于三年。

3．满足国家规定的其他售后服务要求。

（八）近五年在湖南省内建筑应用项目不少于三个(提供合同复印件)。

二、申报材料

（一）企业概况（包括人员、设备、注册资金等，主要对企业能否满足基本条件进行说明）。

（二）企业生产情况：

1．企业生产规模。

2．企业生产设备和工艺流程、生产过程质量控制情况。

3．主要配套件生产、采购情况。

（三）企业产品检验情况和质量保证体系运行情况。

（四）提供在湖南省及国内建筑应用项目清单（要求包含主要设备型号及数量）。

（五）非湘籍企业提供其驻湘办事处情况和（或）代理商情况。其代理商应同时满足以下要求：

1．具有独立法人资格，注册资金人民币100万元人民币以上，注册时间3年以上；有相应服务能力，具有良好的信誉和财务状况；有常驻人员和固定的办公地点及售后服务网点和人员，并储备一定的备品备件；

2．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．代理商必须取得产品制造商的授权函；

4．在以往三年内，诚信经营，在经营活动中没有违法记录。