附件3

地源热泵系统关键技术产品申报条件

一、基本条件

（一）注册资金2000万元人民币以上，注册时间3年以上，具有独立法人资格（中外合资企业要求在国内设有生产工厂）；企业年度总销售额4000万元以上。

（二）设备必须取得全国工业产品生产许可证、3C认证、省级以上检测机构的检测报告。

（三）有完善的生产质量管理体系和售后服务保障体系。

（四）要求在湖南省设有经过工商注册的专门的设备代理商或下属办事机构（有常驻人员和固定的办公地点）及售后服务网点和人员，并储备一定的备品备件，专职售后服务人员不少于6人。

（五）有职称的经济管理和工程技术人员不少于20名，其中具有高级职称的人员不少于2名，具有中级职称的人员不少于3名；技术负责人应具有高级工程师及以上职称且具有5年以上相关工作经历。

（六）有满足生产要求的场地、生产设备和经国家认证的检测平台。

（七）具有地源热泵系统设备的自主开发设计能力，生产，安装经验，无知识产权纠纷。

（八）应取得全国工业产品生产许可证并具有生产单台制冷量大于1500KW水源热泵机组的能力；生产地埋管换热器企业应具备埋管深度超过80米的施工经验。

（九）售后服务承诺

1．维护要求，企业应具备完善的售后服务体系，对所安装的设备进行日常维护，设备运行故障时应在24小时内响应。

2．地源热泵主机、地埋管换热器保修期不少于两年。

3．满足国家规定的其他售后服务要求。

（十）近五年在湖南省内建筑应用项目单项工程合同额200万元（含）以上的项目不少于三个(提供合同复印件)。

二、申报材料

（一）企业概况（包括人员、设备、注册资金等，主要对企业能否满足基本条件进行说明）。

（二）企业生产情况：

1．企业生产规模。

2．企业生产设备和工艺流程、生产过程质量控制情况。

3．主要配套件配套情况。

（三）企业产品检验情况和质量保证体系运行情况。

（四）提供在湖南省及国内建筑应用项目清单(要求包含主要设备型号及数量)。

（五）非湘籍企业提供其驻湘办事处情况和（或）代理商情况。其代理商应同时满足以下要求：

1．具有独立法人资格，注册资金人民币100万元人民币以上，注册时间3年以上；有相应服务能力，具有良好的信誉和财务状况；有常驻人员和固定的办公地点及售后服务网点和人员，并储备一定的备品备件；

2．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（5人以上）；

3．代理商必须取得产品制造商的授权函；

4．在以往三年内，诚信经营，在经营活动中没有违法记录。